温州医科大学校区用电申请表

用 电 编 号：

| 用户名称 |  | 联 系 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用电地址 |  | 电 话 |  |
| 申 请 理 由 简 要 说 明 | 签 名： 年 月 日 |
| 增 加 用 电 | 申请容量（照明） | kW (kVA) | 电压等级 | 220伏（V） |
|  | 申请容量（动力） | kW (kVA) | 电压等级 | 380伏（V） |
|  | 增加设备名称 |  |
| 申请主管部门意见 | 签 名： 年 月 日 |
| 水电管理中心 意见 | 签 名： 年 月 日 | 空调安装审批意见 | 签 名： 年 月 日 |
| 计 财 处 意 见 | 签 名： 年 月 日 | 校 领 导 意 见 | 签 名： 年 月 日 |
| 说 明 | 1、任何部门需新装用电或增加用电容量、变更用电都必须按规定先到后勤发展处水电管理中心提出申请，办理手续。 2、部门申请或增加用电时，应向后勤发展处水电管理中心提供用电过程项目批准的有关用电资料，包括用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等。 3、临时用户申请用电时，必须签订《临时安全用电协议》。 |

用户申请用电设备清单

| 增 加 用 电 | 设 备 名 称 | 电压(伏) | 台数 | 容量(瓦) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 台 kW |

填表说明：

# 1、用电设备分容量逐台填写；

2、照明：办公电脑、打印机、电风扇、空调（3匹以下）等用电；

3、动力：空调（3匹以上）、仪器设备等用电；

4、电脑机房（多媒体）属于动力用电。

温州医科大学临时安全用电协议

为保证学校的教学、科研用电，加强对临时用电的管理, 防止意外事故, 确保临时用电安全, 特制定本协议，以示遵守：

- 室内电气线路确保绝缘良好，电器设备均有防护罩，配电箱内均有漏电开关装置。

- 室外架空线弧度最大时，导线与地面最少垂直距离：380伏电压以下为６公尺，线路与树木之间距离不少于１米，与建筑物水平之间不少于1.5米，垂直距离不少于２米。

- 电气干线和支线都装置适当的可熔保险器和漏电开关。

- 切断电源时，先拉断分开关，然后拉断总开关；合上电源时，先合上总开关，然后合上分开关。

- 电器设备安装和检修工作，必须是正式合格的电工，并有电工合格操作证的人员操作，任何非电气工作人员不得操作。

- 在电器设备安装和检修工作中，如需带电工作时，仅允许对地电压220Ｖ以下的设备和线路上进行操作，并在工作中采取以下安全措施：

  - 带电作业人员应有较高的技术水平，并对所进行的工作彻底了解；

  - 应当有完全了解工作内容和安全措施的人员在旁监护；

  - 工作人员应当站在绝缘体上并穿绝缘鞋进行操作；

  - 带电工作时，必须先检查所使用的工具安全可靠。

- 一切移动电工具，一律使用多层绝缘橡套。一般长度不得超过10米，不能跨越通道。特殊情况按临时架线手续处理。

- 每台电动机，每个电器用电设备必须有单独的开关。

- 使用一切电器设备时，要看清该设备有无不安全因素，确认可靠后，才能合闸。

- 使用自备发电机必须安装双头三相四线制闸刀。

上述协议内容，本人已认真审阅，保证严格遵守，没有异议。

使用单位：

负责人签字：

年  月  日

温州医科大学后勤发展处