温州市政府(分散)采购

招 标 文 件

招标编号：QSZB-YKD201604

招标项目：原子力显微镜、石英晶体微天平、硬组织切片机

招标方式：公 开 招 标

招   标  人: 温州医科大学

招标代理公司：杭州求是招标代理有限公司

二0一六年

目    录

第一册   通  用  文  本         ………………………………………………………2

投标邀请函             ………………………………………………………3

第一部分  投标人须知            ………………………………………………………4

一、说 明              ………………………………………………… …4

二、招标文件          ………………………………………………………4

三、投标文件的编制    ………………………………………………………5

四、投标文件的递交    ………………………………………………………8

五、开标和评标        ………………………………………………………9

六、授予合同          ………………………………………………………11

第二部分  合同主要条款          ………………………………………………………13

第三部分  合同格式              ………………………………………………………18

第四部分  附件                  ………………………………………………………19

第二册    专用文本              ………………………………………………………33

第五部分  合同特殊条款          ………………………………………………………35

第六部分  招标内容及要求        ………………………………………………………37

第七部分  评标原则及方法        ………………………………………………………44

注：本招标文件中部分加“▲”并 “   ”的条款为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，请认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

第一册

通  用  文  本

投标邀请函

：

杭州求是招标代理有限公司就温州医科大学原子力显微镜、石英晶体微天平、硬组织切片机进行公开招标，我们诚恳地邀请贵单位参加投标，并请按招标文件的要求认真准备按时前来投标。

1．招标编号：QSZB-YKD201604

2．项目名称：标段一：原子力显微镜

标段二：石英晶体微天平

标段三：硬组织切片机

3．招标内容：详见招标文件

4．招标文件发售时间： 2016年05月11日至投标截止时间止；

招标文件发售地点：温州大学茶山南校区行政楼413；

招标文件发售价格：人民币300元（售后不退）

- 投标保证金：标段一：人民币壹万元整；

标段二：人民币壹万元整；

标段三：人民币贰仟元整；

交付方式：电汇

开户名：温州医科大学

开户银行：工行城南支行

帐号：1203219009064002420

注：电汇时请在汇单备注栏注明招标编号和用途。如投标人已缴纳长期保证金的，则按“2016年长期保证金协议”规定操作。

6. 投标文件递交起止时间：2016年05月31日09 ：30分整；

投标文件递交地点：温州生物材料与工程研究所1513室进行；

- 7．开标时间：2016年05月31日09 ：30分整；

开标地点：温州生物材料与工程研究所1513室进行；

- 8． 采购方联系人：韩老师  联  系 电 话： 88017500

招标代理公司：杭州求是招标代理有限公司；

地   址：温州大学茶山南校区行政楼516B室；

联   系  人：黄小姐；电话  / 传真：0577—86596032

邮箱：971115133@QQ.COM

杭州求是招标代理有限公司

2016年05月

第一部分     投标人须知

- 一、  说明

1.本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.  合格投标人

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2.2  本项目不接受联合体投标。

3.   投标人代表

3.1  指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件六-1）

4. 投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.   投标人获取招标文件后决定不参加该项目投标，应在获取招标文件后5个工作日内以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知杭州求是招标代理有限公司，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标，如投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标，其行为将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。

- 二、 招标文件

1．  招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  招标文件的澄清

2.1   供应商对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购方解释为准。

3．   招标文件的修改

3.1   在投标截止期前十五天，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在相关媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。招标人可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在相关媒体上发布变更公告。

3.2  投标人收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

三、 投标文件的编制

1．   投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2．   参加投标的单位（项目负责人）不得有行贿犯罪档案记录，否则其投标将被拒绝。投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．   投标文件的构成：（若投报多个标段，每个标段标书分开制作。）

- 3.1   投标文件由技术标和商务标两部分构成：

（1） 技术标

1）  投标函 ………………………………………………… （附件一）

2）  设备成套供货清单（不含价格）………………………（附件四）

3）  备件、易损件清单及报价………………………………（附件四）

4）  技术规格、商务条款偏离表……………………………（附件五）

5）  资格证明文件：…………………………………………（附件六）

法定代表人授权书

制造商资格声明

制造商出具的授权函

企业法人有效营业执照副本和税务登记证 （年检后复印件盖公章）

要求提供企业近2年的资产负债表、利润表

资质、资信证明文件

6）  所投货物性能、技术、结构和质量水平的描述

7）  售后服务网点介绍、服务内容、措施和承诺

8）  质保期满后主要零配件不变价报价单……………（附件七）

9）  无重大违法记录声明………………………………（附件八）

10)  评分引擎表………………………………………（附件九）

- 11）  同类产品从2013年1月至今为止销售业绩（需提供合同复印件）

12）  投标人情况表

13）  投标人认为需要提供的其他技术资料

投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- （2） 商务（报价）标

1）  投标一览表                            （附件二）

2）  投标分项报价表                        （附件三）

- 3.2   投标文件格式

（1） 投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术标和商务标中。

4．   投标报价

4.1   投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、招标代理服务费、外贸代理费、汇率风险、售后服务、材料等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2 ▲投标进口设备时，投标人在报价时还应知悉以下因素：

（1）根据《关于实施<科教用品免税规定>和<科技用品免税暂行规定>有关办法》（海关总署〔2007〕13号）规定，招标单位温州医科大学进口《科教用品免税规定》附件“免税进口科学研究和教学用品清单”所列商品和科技开发机构进口《科技用品免税暂行规定》附件“免税进口科技开发用品清单”中所列商品均可予免征进口关税和进口环节增值税、消费税，投标供应商的投标报价不得包含海关关税及海关增值税。

（2）进口设备外贸代理公司由招标单位指定，外贸代理费由投标人支付；

（3）招标单位指定的外贸代理公司的进口货物外贸代理费按进口货物金额的1.2%计收，每票代理费若低于2200元人民币则按2200元人民币计收，外币换汇率按付汇当天的银行牌价结算。

4.3 ▲杭州求是招标代理有限公司为本项目的招标代理公司。

4.4 ▲招标代理服务费：按国家招标代理服务收费费率标准（浙价服【2003】77号文件）执行，并在此基础上给予投标人9折优惠；由中标单位在合同签订后5日内向杭州求是招标代理有限公司支付。

4.5 ▲请各投标人将招标代理服务费包含在投标总报价中。

- 4.6   投标人必须按第四部分附件的投标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.7  报价货币为人民币。

4.8   ▲招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.9   招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.10   投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。所有的投标报价均为货物到买方指定的工地价。

4.11   最低报价不能作为中标的保证。

5．   投标保证金

- 5.1   投标人须提供由投标单位汇出的投标保证金（标段一：人民币壹万元整；标段二：人民币壹万元整； 标段三：人民币贰仟整；），否则招标人将不接受其投标。

5.2   中标人的投标保证金在中标与买方签订了供货合同后可自动转为履约保证金（不足部分要补足）；未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。（未中标投标人应开具退还投标保证金收据，招标单位以电汇、网银等方式退还投标保证金。）

5.3    如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金。

- 投标人在投标文件中提供虚假技术指标及参数以及提供虚假承诺的，经评标委员会确认属实的。

- 经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

6．   投标有效期

6.1   自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

6.2   特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7．   投标文件的签署和规定

7.1 ▲投标人应提供技术标、商务标各一式陆份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本伍份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2   投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

7.3  ▲投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4   投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8．   投标文件的密封及标记

8.1  投标人必须将投标文件的“技术标”“商务标”分别单独密封包装，且在各自的密封袋上标明“技术标”和“商务标”字样。封口处密封完整，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、招标编号、设备名称、并注明“开标时启封”字样。

8.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

1． 投标文件的递交

1.1  投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交投标保证金（缴纳凭证或保证金协议证明）、法定代表人授权书（原件）和投标人有效身份证明（原件），由评标委员会确认其投标资格。

2． 投标文件的修改和撤回

- 2.1 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、设备名称、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

- 2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

3． ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未递交投标保证金

3.3  未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4  以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

1． 评标委员会

- 1.1 招标人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2． 评标过程的保密性

- 2.1 ▲开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透漏。如果投标人在评标过程中试图向招标人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

3． 开标、评标

3.1 招标人按招标文件规定的时间、地点开启“技术、资信”标。开标前，首先检查技术标的密封情况，确认无误后开启“技术、资信标”，然后由评标委员会对各投标人的法定代表人授权书、投标保证金（缴纳凭证或保证金协议证明）、投标人有效身份证件和企业法人营业执照进行资格性审查确认。经审查确认通过的“技术、资信标”由评委进行综合评审，审查确认未通过的“技术、资信标”不予评审。

▲3.2 在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未按要求加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）在“技术、资信”标中出现投标报价的；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（7）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.3  开启商务标

（1）开商务标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。▲唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

3.4 “商务标”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

(1) 投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

▲(2) 如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被拒绝。

3.5 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。▲评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.6实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.7 评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.8 投标的评定

评标委员会除考虑投标人的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1）交货和安装、竣工时间的满足性；

（2）与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3）质量保证措施的可行性；

（4）货物的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5）投标人在买方所在地为用户提供投标设备配件和售后服务的保障措施；

（6）投标人针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7）投标人的经营信誉、资信和实力；

（8）投标产品的销售业绩；

（9）投标人提出的使采购人满意的优惠条款。

3.9  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.10 浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第九条规定：如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查和实质性审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定（经财政审批同意的指定品牌招标除外）。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

4．  投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

▲4.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5．  确定中标候选人

- 5.1  本次招标由评标委员会确定中标候选人。

5.2  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）

5.3  排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人。

- ▲5.4  招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6．  评标细则详见第七部分“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

1． 最终审查

1.1 评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选人进行最终审查，审查内容主要是中标人是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2 如果审查通过，招标人将把中标合同授予该中标人，如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标，并对排名第二的中标候选人进行类似审查。若排名第二的中标候选人审查仍未通过，此次招标失败，应重新组织招标。

1.3 评标委员会确定的中标候选人经招标人审查合格后在相关媒体上公示五个工作日，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

1.4 公示期结束后，招标人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

2． 中标通知书

2.1 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

2.2 中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3． 授标时更改采购货物数量的权力

3.1 招标人和采购人在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4． 签订合同

4.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

▲4.2 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标单位对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标单位无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标供应商应不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以与排位在中标供应商之后的第一中标候选供应商签订政府采购合同。

4.3 招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

▲4.4 拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被没收。

5．履约保证金和质量保证金

1.中标人在签订合同前应向招标方交纳合同总金额的10%（进口设备）或5%（国产设备）作为履约保证金；原投标保证金在合同签订后可自动转为履约保证金，不足部分要补足；履约保证金在货到安装验收合格后自动转为质量保证金，待一年质保期满后无质量问题凭供应商开具税务局监制的统一收据5个工作日内无息退还。履约保证金若以电汇、网银方式交纳的，请将电汇底单、网银电脑打印凭证注明中标项目编号、合同号、投标联系人、联系电话传真至采购人，凭交纳凭证签订采购合同。

2.中标人如已缴纳长期保证金的，则按“2016年长期保证金协议”规定与招标方签订合同。

3.有下列情形之一的，履约保证金不予退还：

3.1拒绝履行合同义务的；

3.2中标人因自身经营原因，无法继续履行合同，要求中止

3.3中标人因货物无法达到招标响应技术要求，采购方要求整改而无法达成的；或服务无法达到约定标准的将被强制中止合同。

第二部分     合同主要条款（一）

（货物类）

- 1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装调试、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用、实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5   “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6   “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 4.   包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2   每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 5.    装运标记

5.1   卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

1）   收货人

2）   货物名称和箱号

3）   合同号

4）   发货标记（唛头）

5）   到达站或到货地点

6）   外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

7）   毛重/净重（用公斤表示）

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 6.    交货方式：

6.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   在现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

- 7.    付款方式

详见设备交货时间和地点及付款方式

- 8.    技术文件和资料

8.1   提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第六部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

8.2   如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除10%的履约保证金。

- 9.    质量保证

9.1   卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

9.2   根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

10.   卖方履约延误

10.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

10.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

10.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

10.4  所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

- 11.   误期赔偿费

11.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同总价的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 12.   不可抗力

12.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 13.   税费

13.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

13.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

13.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

- 14.   违约终止合同

14.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

14.2  如果买方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 15.   履约保证金的罚没

15.1  如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

15.2  如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

15.3  卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

- 16.   双方责任

16.1  买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

16.2  卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 17.   争端的解决

17.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

17.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

17.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

17.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 18.   转让和分包及产品不可替代

18.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

18.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 19.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 20.   合同生效及其他

20.1  合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

20.2  本合同一式肆份，（其中正本贰份，副本贰份）双方各执贰份，具有同等效力，合同签订后，卖方应将合同复印件送采购中心备案。

20.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第三部分    合同格式

温州医科大学采购的                    （项目、招标编号、标段）在国内公开招标，经评标委员会决标             为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1．   合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 中标通知书

(3) 投标分项报价表

(4) 技术规格、商务条款偏离表

(5) 招标内容及要求

(6) 合同补充条款或说明（如有的话）

(7) 履约保证金

(8) 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

2．   合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．   货物和数量

本合同提供的货物及数量（详见第五部分招标内容及要求）。

4．   合同总价

本合同总价为           人民币，（分项价格详见投标分项报价表）。

5．   付款方式

6．  交货时间及地点。

7．   合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

第四部分    附件

附件一

投 标 函

致：温州医科大学

根据贵方为项目原子力显微镜、石英晶体微天平、硬组织切片机（招标编号：         标段     ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理本次项目中的一切投标相关事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- （—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本伍份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本伍份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章

授权代表

日期

附件二

投标报价一览表

（货物类）

投标人名称：                         单位：                                  招标编号：                 标段：

| 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单价 | 数量（台） | 投标总价 | 保修时间 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中投标总计价格相一致。

备注：1. 总报价包括设备价、运输、保险、税金（含进口环节税）、安装调试、验收、人员培训、售后服务等全部报价，须提供所有设备的价格清单。

- 2. 此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作，型号与配置必须写详细。

3．采购代理服务费在合计总报价内。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件三

投标分项报价表

（货物类）

投标人名称：                                （价格单位：            ）                        招标编号：             标段：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 原产地制造厂名 | 数量（台） | 出厂单价 | 运杂费及保险费 | 备品备件费 | 其他 | 单台总价 | 合价 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总计价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2.此表的合价应与附件二“投标一览表”投标总价格相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签名）：

日 期：  年  月  日

附件四

- （1）设备成套供货清单

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）备件、易损件清单及报价

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量/台 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签名）：

日  期：  年  月  日

附件五A

商务条款偏离表

投标人名称：                                     招标编号：              标段：

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备供货、安装、调试完工、交付使用时间 |  |  |  |
| 2 | 供货地点 | 用户指定地点 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |
| 5 | 技术培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应时间 |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不填写此表，自行承担投标风险。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件五B

技术规格偏离表

投标人名称：                                     招标编号：            标段：

| 序号 | 招标设备名称 | 招标技术参数及要求 | 投标商对照规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不填写此表，自行承担投标风险。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件六

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

温州医科大学：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的温州医科大学原子力显微镜、石英晶体微天平、硬组织切片机）标段：      的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

本授权书与        年    月    日生效，特此说明。

法定代表人 (签字)：

投标人全称（公章）：

日             期：     年    月   日

附：

授权代表姓名（签字）：

授权代表身份证复印件

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

（2）贸易公司（作为代理）的资格声明

1.   名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

3.   同意为投标人制造货物的制造商名称

4.  在国内固定售后服务网点的详细介绍，包括地址、联系电话、负责人姓名、人员组成及其他。

5.  以下资料，如果代理商有的话请提供：

机械、电气工程技术人员          人，

技术负责人姓名、职称

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

（3）制造商资格声明

1.   名称及概况：

（1）制造商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

2.（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址

年生产能力（台/年）

职工（在职）人数       人，

（2）本制造商不生产，而需从其他制造商购买的主要零部件，列表详细说明：

外购零部件名称

制造商名称、地址

3.   本制造商生产投标货物的经验（包括年限、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4.  在温州固定售后网点的详细介绍（包括地址、联系电话、负责人姓名、其他人员组成、服务范围等）

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

（4）制造商出具的授权函

温州医科大学：

(制造商名称)主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法代理人进行下列有效的活动：

（1） 代表我方办理贵方第                 号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，（贸易公司名称）于       年    月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                           制造商名称

法定代表人姓名和职务                   法定代表人姓名和职务

授权代表人签名                         授权代表人签名

（5）企业法人营业执照和税务登记证 （复印件盖公章）

（6）近三年银行资信等级

附件七

质保期满后主要零配件不变价报价单

（不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按此表格形式复制附在商务标内。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日   期：  年  月  日

附件八：

无重大违法记录声明

温州医科大学：

现郑重承诺：本单位、法定代表人及项目授权代表自承诺之日前三年内在经营活动中没有重大违法记录（以法院判决或行政处罚日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标（成交）资格、没收谈判保证金等有关责任。

承诺单位（盖章）:

法定代表人（签字）:

授权代表（签字）：

年      月      日

附件九：                           评分索引表

为了方便专家评审投标文件，针对招标文件评分细则要求，投标人应制作标书索引，置于投标文件首页，格式如下：

| 评分项内容及说明 |  | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 根据所投品牌、型号在国际国内市场知名度、信誉度、用户认可度综合打分 |  | 8 |  |
| 根据设备的配置及功能、技术性能、质量的优劣综合评定打分。 | 1）投标产品总体性能及使用功能的先进性 | 8 |  |
|  | 2）投标设备相关性能具体技术参数先进性与适用性 | 8 |  |
|  | 3）技术指标的偏离程度 | 6 |  |
|  | 4）总体配置、功能、质量及技术性能 | 8 |  |
| 投标供应商在行业中的经营规模、资质、财务指标、资信等级、市场商业信誉、质量管理体系等情况及行业认可度。 注：要求提供企业近两年资产负债表、利润表。 |  | 5 |  |
| 投标供应商从2013年1月至今为止在国内完成的同类产品的销售业绩。（以提供合同为准） |  | 7 |  |
| 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准：科学、合理，符合国家相关标准及规定） |  | 5 |  |
| 投标供应商对质保期内和质保期后的维修和服务承诺，包括质保年限及保修部件范围、产品质保期内的维护方案、故障响应时间、响应方式、修复时间，技术人员配置，零配件和维修备品备件的供应保障措施,及技术培训方案。 |  | 5 |  |
| 2）制造商（或供应商）近年来在产品售后服务行为方面的市场评价 |  | 2 |  |
| 3）制造商是否设有所投产品的备品备件仓库。（提供有关证明，否则不给分） |  | 1 |  |
| 4）免费提供的备品、备件清单及供采购人选购零配件和消耗品不变报价。 |  | 1 |  |
| 标书制作质量：内容齐全、编排简洁、合理、格式，符合招标文件要求，条理清晰、无缺页漏项 |  | 1 |  |

第二册

专 用 文 本

目    录

第五部分  合同特殊条款

第六部分  招标内容及要求

第七部分  评标原则及方法

第五部分   合同特殊条款

- 一、设备交货时间和地点及付款方式

1、设备交货时间：详见第六部分技术指标说明。

2、设备交货地点：用户指定地点

3、付款方式：

A、进口设备付款方式：

签订合同时卖方应向采购人交纳合同总金额的10％作为履约保证金。原投标保证金在合同签订后可自动转为履约保证金，不足部分要补足；履约保证金在货到安装验收合格后自动转为质量保证金；质量保证金待一年质保期满后无质量问题5个工作日内无息退还；采购人开出合同总金额100%的即期不可撤销信用证（L/C），其中90%金额在供应商发货并递交相关单据后议付, 剩余10%在货到安装验收合格后付清。

B、国产设备付款方式：

合同签订后，投标保证金在合同签订后自动转为履约保证金；履约保证金在货到验收合格后无息退回；货物按实结算，全部完成供货和安装、调试、验收合格后5个工作日内，采购人向供应商支付实际货款总额的95 %货款（供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票），另外5%货款作为质量保证金待一年质保期满后无质量问题的5个工作日内无息退还。卖方如已缴纳长期保证金的，全部货款在货到安装验收合格后一次性付清。

二、售后服务

1、详见第六部分技术指标说明。

- 三、设备的到货、安装和验收

1、所供设备在现场进行到货验收时,卖方必须派员参加并与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。设备的存放点由买方负责提供（费用由卖方承担），但卖方应预先提出设备的保管存放要求。

2、安装范围包括设备本身及软件系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中招标人将对安装质量进行监督。

3、安装完毕后，卖方应派遣有经验的工程技术人员与买方一起进行设备的调试及试运行，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，卖方负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由招标人存档。如需买方派有关人员配合，卖方在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与买方，以便买方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。卖方必须在安装结束前将测试和调试方法交与买方，并经其同意后方可执行。

4、设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

5、卖方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

第六部分   招标内容及要求

- 采购内容

| 标段 | 项目名称 | 是否进口 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原子力显微镜 | 允许进口 | 1台 | 140 |
| 二 | 石英晶体微天平 | 允许进口 | 1台 | 100 |
| 三 | 硬组织切片机 | 允许进口 | 1台 | 25 |

二、技术参数

标段一：原子力显微镜

| - 设备名称 | - 功能及技术参数 |
| --- | --- |
| - 原子力显微镜 | - 功能及要求： 本次招标的原子力显微镜（AFM）要求能够在大气及液体环境下准确地观测样品表面微区(纳米及亚微米尺度)三维形貌；同时可对样品表面物理化学特性进行研究，能测试多种材料表面组分区别、温度、表面电势、磁场力、静电力、摩擦力、电流等性质，可用来精确测试力学特性如分子之间作用力及颗粒之间的作用力等，以及导电性能，磁场性能等。 二、详细技术指标： 1.标准配置 - 高速控制器系统 （ Windows 7 64位软件控制系统） - 扫描探针显微镜主机 c) XYZ三轴闭环扫描器一套（XY方向大于90微米，Z方向10微米） d) 探针支架一组(大气及液体环境实现形貌及物理特性测试要求) e) 200mm马达自动控制样品台(实现软件及手柄自动控制,提供数字坐标为参考) f) 辅助光学系统,含高分辩CCD系统 g) 防震台 2 .附件 2.1标准样品(云母,石墨) a) 云母片（圆形、直径12mm，厚度1mm），50片 b) 石墨（12*12*2mm），1块 2.2 磁力显微镜配件（包含磁化器，10根磁力显微镜探针，标准磁带样品） 2.3工具（六角扳手、长扳手各一套） 2.4 AFM标准校准样品及定量机械力学测试模块各一套 4.配置功能列表 - 接触模式（Contact AFM） - 轻敲模式（ Tapping Mode） - ▲智能扫描模式（Scanasyst） - ▲定量机械力学测试模块（QNM） - ▲峰值力轻敲模式（peak force tapping mode） - 抬高模式 - 力曲线及力谱线 - 扭矩共振模式 - 高次谐波共振模式 - 相位成像 (Phase imaging) - 横向力显微镜 (LFM) - 磁力显微镜 (MFM) - 静电力显微镜 (EFM) - 表面电势显微镜 (KFM) - 力调制模式 - 纳米压痕功能 - ▲液体环境测试模式（接触，轻敲，峰值力Tapping，智能扫描） - ▲温度控制模块(-35到250度控温,包含独有的探针加热功能) 5. 主要性能指标 (1) 扫描器 a)XYZ 三轴闭环扫描器，XY方向90微米，Z方向10微米，要求可实现原子像测试要求 b)▲要求低热飘移的水平，0.2nm/Min c) Z方向噪声水平 开环控制< 0.3Å ，闭环控制< 0.35 Å（图象测试）；< 0.5Å（力测试） d)XY方向噪音水平 开环控制< 0.1nm, 闭环控制< 0.15nm e)进针方式:智能自动进针方式( 采用马达加压电陶瓷自动探测的智能进针模式,保护探针及样品,可更容易的得到高分辩的测试要求) (2) SPM控制系统及功能 - ▲智能扫描功能，自动设定扫描，用户只需要选择扫描速度及扫描范围，系统即 可自动调整反馈,无需寻找共振峰,无需调整反馈参数gain值( 可直接液体环境成像) - ▲定量表面机械性能测试：不仅可以对样品表面形貌高分辨率成像，同时可以对纳米机械性能（包括弹性模量和粘附力）进行成像。模量1 MPa~70 GPa，粘附力10 pN~10N - 控制器内置三个锁向放大器，控制器反馈响应时间2微秒 - 数据采样率达到50MHZ，控制器共有11个DAC 和 11个ADC - 标定探针的弹性常数，Thermal Tuning 频率达到 2MHZ - 每条扫描线可获得更多的数据点(≥ 16,000) - 系统可实现抬高模式的控制（对于表面磁学，电学特征的表征） - 力曲线测试模式:可实现单分子力谱,蛋白质的折叠及去折叠,分子间作用力，颗粒作用力等工作 - 力谱线测试模式:可同时测试表面的力曲线的阵列,同时得到表面力的谱图, 最大取点密度: 256×256 - 控制精度：控制器应在XYZ三个轴上都有三个独立的16位DAC位的数模转换器，（共9个）用来控制扫描尺寸、扫描形状和偏移量。 - ▲样品台：≥200mm真空吸附全自动样品台，可程序化控制 - ▲液体环境智能成像功能，无需寻找共振峰，直接下针出图。 (3)系统配套部分 - 285 ~ 1285倍放大，180-1465µm 视场范围，自动聚焦及缩放，≤1.5µm分辨率，计算机控制照明，彩色CCD摄像头 - 防震：一体封闭式隔音及防电磁屏蔽装置，气浮防震台，带自动充气泵。 - 200mm全自动，可旋转样品台，样品高度可达到50mm以上 - 控制器PC（ 采用Windows 7系统的主机）：正版中文Window7旗舰版32位操作系统，处理器Intel i7以上，内存8GB以上，硬盘1000GB以上，独立显卡，有能适应仪器的可扩展槽，DVD刻录机，液晶彩色显示器30英寸以上，可观察和存储显微镜下的白光像。 6.安装 & 培训 厂家负责免费安排安装、调试、培训和验收，并承担由此发生的一切费用,并提交经买方签字认可的安装调试报告。 7. 售后服务:设备出现故障时，厂家保证在接到用户通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案，如有必要48小时内派出维修人员到达现场进行服务。 8. 交货时间:进口设备在信用证（L/C）开出后60天内，国产设备在合同签订后30天内交货并完成安装调试，交使用方验收； 9. 质量保证: 设备保修期自最终验收协议签署生效之日起一年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 ▲10. 厂家在国内需要具备固定的本地维修地点及培训中心，并能提供备件供应。 |
| 注：带“▲”并“ ”的有关技术和商务条款实质性条款，响应方必须做出实质性响应。 |  |

标段二：石英晶体微天平

| - 设备名称 | - 功能及技术参数 |
| --- | --- |
| - 石英晶体微天平 | - 概况（设备用途和主要功能简介） 1.功能：该设备可用于测定薄层吸附层的质量，并同步提供粘度、剪切模量、粘弹性等结构信息。通过在芯片表面进行在线或离线功能化处理，模拟各种生物材料表面,可对多种不同类型表面的分子相互作用和分子吸附进行研究，同时可以检测分子的结构变化以及吸附与解析的动态过程。 2. 用途：可用于研究细胞、细菌、微生物、蛋白质、脂质、聚电解质、高分子等与吸附分子层之间的相互作用，对材料表界面的行为进行快速、实时检测，在分子水平上组装具有特殊功能的超分子结构，并研究生物分子在材料表面的吸附。 - 设备要求和技术规格 1.工作条件： 1.1场地：2 m2 1.2电压：220伏，50Hz 1.3插座：4个 1.4环境要求：避免阳光直射或气流直接指向（如直接放置在空调下等） 2.主机技术指标 2.1传感器和样品处理系统 2.1.1传感器或者流动池数量： 4 2.1.2传感器上方体积：80μL 2.1.3最小样品体积：400μL 2.1.4工作温度：15-45℃，由软件控制，稳定性为±0.02℃ 2.1.5流动速度：0-1 mL/min 2.2 频率和耗散因子特性 2.2.1基频：5 MHz 2.2.2芯片: 直径14mm，厚度 330nm，可独立使用 2.2.3芯片种类: >100种表面涂层 ▲2.2.4频率范围： 1-70 MHz ▲2.2.5谐频检测：1、3、5、7、9、11、13倍 2.2.6最大时间分辨率，一个传感器、一个频率：每秒100个数据点 2.2.7水中最大质量精度：0.5 ng/cm2 2.2.8水中最大耗散因子精度： 0.04×10-6 2.2.9测试模块: 电化学、光学、椭偏、高温、开放、湿度、电化学-光学、ALD、TEFLON等 3.软件技术指标 3.1 PC要求：USB 2.0，Windows 8及以上 3.2 数据输入：多个频率和耗散因子数据 ▲3.3 数据输出：Sauerbrey质量和厚度、Voigt拟合质量和厚度、Voigt拟合粘度和剪切模量 3.4输入/输出： Excel，BMP， JPG，WMF等 4.配置要求 4.1石英晶体微天平主机，一台，单通道样品池1套，椭偏模块1个，光学模块1个、电化学模块1个，高强度O圈/垫片/蠕动泵管2套 4.2 台式电脑，一台，配置不低于：Inter Core双核CPU，4G内存，1TB硬盘，DVD/RW刻录光驱，23寸平板液晶显示器，预装专业版windows操作系统 - 技术服务（包括安装调试、培训、保修及售后服务要求等） 1、为方便买方设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合用户提供安装条件，电气要求等。 2、仪器到达用户使用现场后，由仪器供应商派出工程师与用户共同开箱清点验收后免费安装、调试。 3、在仪器安装完成后，由仪器供应商派专业工程师对使用人员免费进行技术培训。包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容。根据用户实际需求，双方协商时间，可进行多次预约培训，参加培训的人员数量由用户自行确定。 4、仪器最终验收合格后提供主机12个月质保，响应时间为接到报修后24小时以内，并在48小时内到设备使用现场进行维修工作。 5、在保修期内外免收上门服务费，在维修过程中，若因特殊原因严重延误维修时间，仪器供应商必须提前说明，并相应延长保修期。 6、保修期后，如果仪器出现故障需要更换配件，乙方提供优惠的配件价格，并只收取配件费用。经维修后对同一故障部位及配件实行保修1年。 7、在硬件条件支持的条件下，软件终身免费升级。提供一次免费移机服务，包括拆装、调试及运输。 - 验收标准 仪器安装、运行正常。 - 商务部分 1 、交货期：进口设备在信用证（L/C）开出后60天内，国产设备在合同签订后30天内交货并完成安装调试，交使用方验收； - 安装验收: 1. 合同签订后 5 个工作日内，向用户发出提供场地准备和安装要求的通知，并由工程师至现场指导，确保场地符合安装要求。 2. 发货前向用户及用户指定外贸公司提供详细的设备供货清单，对合同所包含的所有货物是否包含属于危险品,或需冷藏冷冻, 以及是否将进入中国海关危险品仓库或冷藏冷冻品仓库,及是否需用危险品或冷藏车、防震车等专用车辆进行运输作出特别说明及指示, 并随设备提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、电路总框图。当货物到达用户指定的安装现场后，双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收。 3. 在接到用户安装通知后 3 个工作日内响应， 10 个工作日内免费完成装机调试。最终验收技术指标按标书（标书编号： ）及技术资料所述内容为准。 4. 仪器安装调试验收完成以后，中标人负责立即派遣专业技术人员到用户所在地进行集中培训，使其能熟练掌握仪器的各项性能（包括硬件和软件），培训时间和培训人数根据需要确定，但培训时间不少于2天。 5. 集中培训以后，中标人承诺将不定期开设培训学习班，帮助用户提高仪器的操作和维护水平。 - 保修与维修: 1. 按合同约定，自验收报告签署之日起提供 1 年的质保期,并提供终身维修。 2. 质保期内，非人为因素导致的仪器故障，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由中标人承担；如需返厂维修或现场维修期限超过 20 天的，则保修期顺延，所产生相关费用均由本公司承担。若维修期长于 4 周或在返厂修理期间，中标人另免费提供用户实验场所及同型号仪器进行实验。 3. 中标人承诺在质保期内安装的任何零配件，都是其货物生产厂家原产或经认可的；在质保期内，中标人有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题，且在质保期满后，对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。 4. 质保期后，如机器发生故障，中标人承诺向用户提供优质快速有保障的免费维修服务，只收取零配件费用。所有的替代零配件保证是厂家认可并全新未经使用的。 5. 如因用户客观原因需要搬迁，中标人承诺提供一次免费拆装、搬迁、调试服务。 6. 维修响应时间：中标人在 24 小时内电话响应， 48 小时内对用户的服务要求提出解决方案，如经确认有需要，技术人员将在 48 小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题在 1 周内解决或提出明确解决方案。 - 其它 1. 提供终身软件免费升级。 2. 中标人确保所发的电源线及接口符合中国海关及商检的强制性规定。在货物运抵口岸前，提供中文的产品说明书。 3. 中标人承诺按照招标文件（标书编号： ）的要求履行合同，并承担相应的责任和义务。 |
| 注：带“▲”并“ ”的有关技术和商务条款实质性条款，响应方必须做出实质性响应。 |  |

标段三：硬组织切片机

| - 功能与用途 1.1切制薄而均匀组织片的机械， 1.2制作供显微镜观察用的切片的装置。 |  |
| --- | --- |
| - 技术参数及指标 - ▲有0位指示的精准定位系统，可电动进样和电动切片，切片厚度0.25-100微米。 - 有手动、半自动、全自动三种切片模式。全自动切片，2种模式：单一切片和连续切片 - 有切片厚度总计和切片计数显示功能， LED显示切片数,切片厚度,切片厚度总计,速度指示 - 两种电动粗进速度，由于是样本进样,无震动切片最优化. - 符合人体工程学设计的手轮，平滑手轮，内置锁定系统，宽大的磁力废物槽 - 主机连接控制器电子显示及控制各种参数，防水按键式的自动控制器 - 切片厚度：0.25-100m - 修块厚度设定：0－600m - 水平进样：28mm±1mm - 垂直移动距离：70mm - 切片模式：4种手动切片模式 - 样本回缩：0－100m，以5m递进，可关闭。 - 电动粗进：300m/s和900m/s - 最大样本：50×60×40mm - 精确样本定位：水平8º，垂直8º可调 - ▲可配置钢刀刀架以及钨钢刀 - 可配置一次性刀片刀架 - ▲可升级配置配套超薄样本夹，可升级配置立体显微镜 |  |
| 3.配置需求 3.1轮转式切片机 一台 3.2钢刀刀架以及钨钢刀 一套 3.3一次性钨钢刀 一套 |  |
| 交货时间 | 进口设备在信用证（L/C）开出后60天内，国产设备在合同签订后30天内交货并完成安装调试，交使用方验收； |
| 供货地点 | 用户指定地点 |
| 质保期 | 一年 |
| 售后服务承诺 | 设备出现故障时，厂家接到用户通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案，48小时内派人进行现场服务 |
| 注：带“▲”并“ ”的有关技术和商务条款实质性条款，响应方必须做出实质性响应。 |  |

第七部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标人技术资信得分情况，之后开商务标；对商务标评审后，综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本评标办法采用百分制综合评估法，技术、资信65分（技术权值65%），商务35分（价格权值35%）。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

评分细则

1、技术资信分的评定（65分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 |  | 分值范围 | A档 | B档 | C档 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）技术部分（38分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 根据所投品牌、型号在国际国内市场知名度、信誉度、用户认可度综合打分 |  | 0—8 | 8-5 | 5-3 | 3-0 |  |
| 2 | 根据设备的配置及功能、技术性能、质量的优劣综合评定打分。 （30分） | 1）投标产品总体性能及使用功能的先进性 | 0—8 | 8-5 | 5-3 | 3-0 |  |
|  |  | 2）投标设备相关性能具体技术参数先进性与适用性 | 0—8 | 8-5 | 5-3 | 3-0 |  |
|  |  | 3）技术指标的偏离程度 | 0—6 | 6-3 | 3-1 | 1-0 |  |
|  |  | 4）总体配置、功能、质量及技术性能 | 0-8 | 8-5 | 5-3 | 3-0 |  |
| （二）资信部分（27） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标供应商在行业中的经营规模、资质、财务指标、资信等级、市场商业信誉、质量管理体系等情况及行业认可度。 注：要求提供企业近2年的资产负债表、利润表。 |  | 0—5 | 根据专家横向比较打分 |  |  |  |
| 2 | 投标供应商从2013年1月至今为止在国内完成的同类产品的销售业绩。（以提供合同为准） |  | 0—7 | 有效的销售合同得1分，不高于7分1分/个 |  |  |  |
| 3 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准：科学、合理，符合国家相关标准及规定） |  | 0—5 | 酌情打分。 |  |  |  |
| 4 | 1）投标供应商对质保期内和质保期后的维修和服务承诺，包括质保年限及保修部件范围、产品质保期内的维护方案、故障响应时间、响应方式、修复时间，技术人员配置，零配件和维修备品备件的供应保障措施,及技术培训方案。 |  | 0—5 | 5-3 | 3-2 | 2-0 |  |
|  | 2）制造商（或供应商）近年来在产品售后服务行为方面的市场评价 |  | 0—2 | 根据售后服务地点远近等情况酌情打分。 |  |  |  |
|  | 3）制造商是否设有所投产品的备品备件仓库。（提供有关证明，否则不给分） |  | 0—1 | 根据地点远近等情况酌情打分。 |  |  |  |
|  | 4）免费提供的备品、备件清单及供采购人选购零配件和消耗品不变报价。 |  | 0—1 | 酌情打分。 |  |  |  |
| 5 | 标书制作质量：内容齐全、编排简洁、合理、格式，符合招标文件要求，条理清晰、无缺页漏项 |  | 0—1 | 酌情打分。 |  |  |  |

2、商务评分（35分）：

资格及符合性审查通过的有效投标人进入商务报价评分。进入商务报价评分的投标人中满足招标文件要求且投标报价最低的投标价做为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

      - 有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价分为满分35分；

      - 其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权值×100；

      - 如投标人报价超过采购预算，做废标处理。

      - 所有投标人的商务报价均超采购预算，且采购人不能支付的，应重新组织招标。

3、投标人的综合评分为技术资信分和商务分的的总计。

4、评标委员会将综合评分最高的前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

- 定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标人。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以选择第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

- 确定中标人

评标结束后，招标人将在浙江政府采购网和温州医科大学网上公示中标结果，公示期结束，在规定期限内无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。

- 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。